**נספח א' – טופס אישור לעבודה בחום/ אש**

**האישור תקף למקום עבודה ולסוג עבודה זהה בכפוף לתנאי סביבה בלתי משתנים.**

2. תנאים לביצוע העבודה:

**לפני תחילת העבודה:**

** יש ליידע את יחידת הבטחון לגבי אפשרות של התראות גלאי עשן באזור העבודה.**

** יש לכסות מתזים ו/או הידרנטים ו/או מטפים באזור העבודה.**

** ציוד העבודה תקין.**

 **ברדיוס של 11 מטרים:**

** על אזור העבודה להיות נקי מחומרים דליקים, אבק ושכבות שומניות.**

** יש לדאוג לסביבה לא נפיצה.**

** יש לדאוג לרצפה נקיה.**

**יש לכסות רצפה, העשויה מחומרים דליקים, בחומר דוחה אש (שמיכות ריתוך).**

** יש לכסות חומרים וציוד שלא ניתן לפינוי בעזרת שמיכות כיבוי לחות.**

** יש לכסות פתחים בקירות וברצפה.**

**עבודה על קירות או תקרה:**

** עבודה בגובה – יש לגדר את אזור העבודה**

 **(עבודה לפי נוהל 07-0119).**

**□ הקונסטרוקציה ו/או הציפוי ו/או הבידוד אינם עשויים מחומר דליק.**

** יש לסלק חומרים דליקים מעבר לקיר.**

**עבודה על משטח עבודה סגור/מכלים:**

** כניסה למכלים מחייבת היתר עבודה בחלל מוקף (עבודה לפי נוהל 07-117).**

** מכלים חייבים להיות מטוהרים מנוזלים/גזים נפיצים.**

** הפסקת מכונות.**

** ריקון/ניקוי צנרת תחת לחץ**

** ביצוע נעילה, תיוג ומילוי טופס אישור.**

**אמצעי בטיחות נדרשים:**

** ציוד מיגון אישי: נעלי בטיחות, קסדת רתכים, משקפי מגן תואמות עבודה, בהינתן סוג הריתוך, סינר עור, לבוש הדוק ולא מתנפנף.**

** מטף/ צינור כיבוי/ גלגלון.**

** שמיכת כיבוי.**

** שלט אזהרה.**

** סגירת/סימון האזור.**

** צופה אש - שם הצופה:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

** קשר/מזעיקון.**

**□ מסיכה + מסנן.**

** יניקת עשן מקומית H.V. או מפוח יניקה.**

**אחר:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**תאריך התחלה: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**שעת תחילת עבודה יומית: \_\_\_\_\_\_\_**

**תאריך סיום: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**שעת סיום עבודה יומית:\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

שם המפקח על העבודה:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

מנהל פרוייקט:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**סוג העבודה:**

** ריתוך**

** חיתוך/השחזה בדיסק**

** חיתוך להבה**

** אחר (פרט): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

1. פרטי העבודה והמבצעים:

שם ה**קבלן המבצע:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**מס' נייד: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**תיאור העבודה: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**ציוד/כלים מעורבים:**

** צנרת**

** חשמל**

** בניה**

** מכונאות**

** שונות : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** \_\_

**העבודה תואמה עם:**

** אב בניין/מנהל אחזקה**

** ממונה כיבוי אש**

** יחידת הבטחון**

** חבר סגל אחראי**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**שם החברה המבצעת: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**הצהרה: אני מבין ומתחייב לפעול לפי נהלי הטכניון לעבודה בטוחה ונהלי חירום כנדרש לעבודות בחום/אש.**

**שמות המבצעים: חתימה:**

**1.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**3.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**4.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**חתימת המפקח על העבודה: שם: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_חתימה: \_\_\_\_\_\_\_**

**חתימת הקבלן המבצע: שם: \_\_\_\_\_\_\_חתימה:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**חתימת יחידת הבטיחות: שם: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ חתימה: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**שם:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ חתימה:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

 **סיום הרשאת העבודה:**

**באחריות הקבלן / מי מטעמו לוודא ש"צופה האש" / העובד האחראי במקום יבדוק את איזור העבודה לפחות 30 דקות לאחר סיום העבודות. חתימה: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**הוראות למילוי אישור עבודה חמה:**
לפני העבודה על מזמין/ מבצע העבודה לבדוק את מקום העבודה לפי ה-Check List המופיעה משמאל.אין להתחיל עבודה לפני מילוי הטופס ושלושת החתימות הנדרשות.
**בסיום העבודה יש לתייק את האישור ביחידת הבטיחות.**
העתקים: מזמין/מפקח העבודה, יחידת הבטיחות, ולתליה באזור העבודה.